***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **Stolik typu MAYO do instrumentów chirurgicznych**  | 2 takie same |
| Wykonany ze stali nierdzewnej |  |
| Blat zagłębiony |  |
| Blat podnoszony przy pomocy dźwigni nożnej |  |
| Blat obracany w poziomie o 360o |  |
| Blat o wymiarach 740x490mm |  |
| Podstawa w kształcie litery „T” z trzema pojedynczymi kółkami z blokadą o średnicy 80 mm |  |
| Obciążenie 15kg |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*