***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **PUŁAPKA PŁYNÓW** |  |
| 1.1 | Pojemnik na płyn mający na celu zabezpieczenie filtra przed zalaniem |  |
| 1.2 | Pojemność 50 ml |  |
| 1.3 | Możliwość podłączenia drenów o średnicach 3/8 i 1/4 cala |  |
| 1.4 | Kompatybilna z konsolą urządzenia SafeAir Smoke Evacuator Compact REF: SFR-compact-L, Seria: nr-200224-19 |  |
| **2** | **ELEKTRODA NOŻOWA** |  |
| 2.1 | Jednorazowa, sterylna elektroda z nożem, powlekana teflonem |  |
| 2.2 | Długość 70 mm |  |
| 2.3 | Sześciokątne gniazdo mocujące |  |
| 2.4 | Kompatybilna z uchwytami do odprowadzania dymu chirurgicznego urządzenia SafeAir Smoke Evacuator Compact REF: SFR-compact-L, Seria: nr-200224-19 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)