***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **Stolik chirurgiczny** | 3 takie same |
| Wykonany z blachy o grubości 0,8 mm i profili metalowych |  |
| Wymiary 880x1000x600mm (wys., szer., gł.) |  |
| Wyposażony w dolny blat |  |
| Kółka umożliwiające przemieszczanie stolika i ustawienie  go w dowolnym miejscu |  |
| Wszystkie kółka skrętne |  |
| Dwa kółka z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczaniem |  |
| Kolor RAL 7035 |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*