***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| Mankiet do szybkiego przetaczania płynów |  |
| W całości wykonany z tworzyw zmywalnych  (np. poliuretan) |  |
| Brak elementów materiałowych |  |
| Pojemność – 500 ml |  |
| Z manometrem |  |
| Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg |  |
| Zbudowany z poliuretanu |  |
| Do wielokrotnego użytku |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*