***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **Wózek medyczny** | 2 takie same |
| Wózek wielofunkcyjny |  |
| Lekki z materiału ABS co zapewnia łatwe czyszczenie i dezynfekcje |  |
| Cztery kółka jezdne |  |
| Dwa kółka z blokadą |  |
| Górna półka wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach |  |
| Górna część z jedną szufladą |  |
| Środkowa część - półka |  |
| Dolna część - półka |  |
| 2 pojemniki na odpady z boku |  |
| Wymiary ok. 625x475x930mm (dł.szer.wys.) |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*