Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY	Wymagane	OFEROWANE
	Zakres zlecenia:
1.	Dostawa	Tak
2.	Montaż	Tak
3.	Demontowalność	Tak
4.	Wiata zadaszona (boki, dach oraz plecki)	Tak, podać
5.	Stojaki na rowery w komplecie	Tak
6.	10/12 miejsc parkingowych ustawionych w jednym rzędzie	Tak
7.	Mocowanie: przykręcenie lub wbetonowanie	Tak, podać
8.	Materiał konstrukcji: metal/stal/aluminium	Tak, podać
9.	Materiał plecków: blacha	Tak, podać
10.	Konstrukcja nośna ocynkowana, ogniowa	Tak, podać
11.	Zadaszenie wyposażone w rynnę okapową	Tak, podać
12.	Materiał zadaszenia: poliwęglan przezroczysty, min. grubość 16 mm, dwukomorowy	Tak, podać
13.	Gwarancja min 24 miesiące	Tak, podać
14.	Parametry mogą się zmienić podczas wizji lokalnej
15.	Obowiązkowa wizja lokalna 03.11.2021 r. o godz. 9.00