Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY	Wymagane	OFEROWANE
1.	Zakres zlecenia:
	Montaż/instalacja	Tak
2.	Dwie pary drzwi
2.1	Przesuwne
2.1.1	Wysokość 2060 mm	Tak, podać
2.1.2	Szerokość 1080 mm	Tak, podać
2.1.3	Otwierane ręcznie	Tak, podać
2.1.4	Drzwi zamontowane na prowadnicy zewnętrznej	Tak, podać
2.1.5	Konstrukcja aluminiowa	Tak, podać
2.1.6	Połowa drzwi z szybą bezpieczną matową
2.1.7	W skład drzwi wchodzą klamka, zamek, wkładka	Tak, podać
2.2	Demontaż starych drzwi z obróbką	Tak, podać
3.	Gwarancja min 24 miesiące	Tak, podać
4.	Parametry mogą się zmienić podczas wizji lokalnej
5.	Obowiązkowa wizja lokalna 30.11.2021 r. o godz. 9.00