***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Wanny do dezynfekcji** | **4 szt. takich samych** |
|  | 30 l |  |
|  | z sitem i kranikiem |  |
|  | wykonana z polipropylenu |  |
|  | wymiar wewnętrzny: 560 x 370 x 225 mm |  |
|  | wymiar zewnętrzny: 620 x 405 x 240 mm |  |
|  | odporność mechaniczna  |  |
|  | sita umożliwiające wyjęcie dezynfekowanych narzędzi z roztworu w celu płukania ich pod wodą |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)