***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Czujnik do pomiaru saturacji**  **dla dorosłych** | **10 szt. takich samych** |
|  | kompatybilny z kardiomonitorem Philips MX 500 |  |
|  | silikonowy |  |
|  | wielorazowy |  |
|  | na palec – typ nakładka |  |
|  | długość 3m |  |
|  | pakowany po 1 szt. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)