***Załącznik nr 3 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Stoliki narzędziowe na sale operacyjne** | **5 szt. takich samych** |
|  | 95 cm długości, 65 cm szerokości, 90 cm wysokości |  |
|  | ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej |  |
|  | z możliwością dezynfekcji |  |
|  | 4 koła z blokadą o wymiarach 100 mm  z możliwością dezynfekcji |  |
|  | blat prosty |  |
|  | udźwig 50 kg |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)