***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Regulator ssania RS/AGA/z pojemnikiem zabezpieczającym i filtrem bakteryjnym** | **5 takich samych** |
|  | typ złącza wejściowego: AGA, DIN |  |
|  | zakres wskazań vakuometru: 0 – 0,1 MPa, 0 –760 mmHg |  |
|  | regulacja ssania: VAC |  |
|  | wyposażenie w uchwyt szynowy |  |
|  | możliwość podłączenia drenu |  |
|  | możliwość podłączenia pojemnika zabezpieczającego 0,1 l |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)