Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	WYMAGANE PARAMETRY	Wymagane	OFEROWANE
1.	Zakres zlecenia:
	Montaż/instalacja	Tak
2.	Rolety ok. 210 sztuk
2.1	Różne kolory i rodzaje
2.1.1	Wysokość ok 150 cm	Tak, podać
2.1.2	Szerokość ok 63 cm	Tak, podać
2.1.3	Sterowanie ręczne	Tak, podać
2.1.4	Montowane w kasetach aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze białym	Tak, podać
2.1.5	Łańcuszek obsługi wykonany z PCV kulkowy + zaczep na oknie	Tak, podać
2.1.6	Maskownice z aluminium malowanym proszkowo	Tak, podać
2.2	Demontaż starych rolet/żaluzji wraz z utylizacją	Tak, podać
3.	Gwarancja min 24 miesiące	Tak, podać
4.	Dokładne wymiary, kolory, rodzaj i materiał zostaną ustalone z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy
5.	Obowiązkowa wizja lokalna 23.03.2022 r. o godz. 10.00

Rolety sterowane ręcznie, montowane w kasetach aluminiowych, malowanych proszkowo w kolorze białym, łańcuszek obsługi wykonany z PCV kulkowy, maskownice z aluminium lakierowane proszkowo.
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie używany, pochodzić z bieżącego roku produkcji, atesty, raporty dopuszczające przedmiot zamówienia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. Minimalny okres gwarancji, rękojmię oraz bezpłatnego serwisu wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
1. Ze względu na funkcje-jakie mają spełniać rolety zostały podzielone na dwie grupy:
1. Rolety przeciwsłoneczne i rolety dzień-noc - zaciemniające częściowo, chroniące przed słońcem, upałem i promieniowaniem UV: przeznaczone do pomieszczeń w Budynku Administracji i Szpitala.
2. Rolety zaciemniające — zaciemniające zupełnie, chroniące przed słońcem, upałem i promieniowaniem UV: przeznaczone do pomieszczeń w Bloku Operacyjnym Oddziału Otolaryngologicznego, gabinetu okulistycznego w Przychodni Przyszpitalnej, gabinetu okulistycznego Oddziału Okulistyki.
Wymagania dla materiałów zastosowanych w roletach:
Rolety mają być wykonane z tkanin przeciwsłonecznych i projekcyjnych, muszą spełniać wymagania materiałów budowlanych trudno zapalnych oraz posiadać atest higieniczny. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikat nadzoru budowlanego i stosowny atest (dokument
w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem — Zamawiający dopuszcza dokument w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski).
Kolorystyka i faktura materiałów do wyboru przez Zamawiającego po wyborze oferty, z gamy przedstawionej przez Wykonawcę z dostępnych w zaproponowanym systemie. Zamawiający wymaga aby zaproponowana gama zawierała co najmniej odcienie beżu, szarości, ecru, jasnego brązu, granatu, zieleni i kremu.
Wymiar okien jest orientacyjny: wysokość 150 cm. szerokość 63 cm. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany wyłącznie w oparciu o pomiary dokonane przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca uzna,
iż do wyceny oferty niezbędny jest dokładny pomiar rolet może dokonać pomiaru na wizji lokalnej, przed złożeniem oferty.
2. Wymagania dotyczące rolet:
- montaż rolet od strony pomieszczenia,
- rolety muszą być wyposażone w boczne prowadnice zapobiegające nierównemu zwijaniu tkaniny oraz zapobiegające przedostawaniu się światła bokiem,
- rolety muszą umożliwiać otwieranie okien zarówno rozwiernie jak i uchylnie,
- łańcuszki do zwijania wszystkich rolet muszą być umieszczone na wysokości umożliwiającej bezproblemową obsługę i zakończone ogranicznikami zapobiegającymi nadmierne zwiniecie /rozwinięciu rolet.
- na oknach powinny zostać zamocowane zaczepy aby umożliwić zamocowanie łańcuszków.
W przypadku zaistnienia sytuacji w której należy zdemontować starą roletę i zamontować nową, Wykonawca usługi ponosi koszt demontażu starej rolety i montażu nowej rolety. Kosztami załadunku, dowozu, rozładunku do miejsca utylizacji starych rolet obciążony będzie Wykonawca usługi.

Wykaz miejsc:
Budynek administracyjny:
- Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – 15 szt.
- Dział Organizacyjno-Prawny – 9 szt.
- Dział Administracyjno-Techniczny – 8 szt.
- Dział Kadr i Płac – 9 szt.
- Dział Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych – 6szt.
Budynek szpitalny:
- Stacja Dializ – 6szt.
- Zakład Diagnostyki Obrazowej – 4szt.
- Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna – 24szt.
- Oddział Chirurgii Ogólnej – 5szt.
- Oddział Laryngologiczny – 48szt.
- Blok Operacyjny Laryngologii – 16szt.
- Oddział Okulistyczny – 20szt.
- Oddział Chorób Wewnętrznych – 38szt.