***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Pakiet nr 1 – Waga medyczna łóżkowa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Waga medyczna łóżkowa** |  |
|  | Waga wyposażona w wózek transportowy, pełniący jednocześnie funkcję stojaka wyświetlacza |  |
|  | Cztery moduły ważące połączone przewodami, które umożliwiają ich podłożenie pod łóżko o dowolnym rozstawie kół |  |
|  | Do unoszenia kół łóżka służy specjalny podnośnik (przystosowany do kół o średnicach od 100 do 200 mm) |  |
|  | Waga wyposażona w głowicę pomiarową z podświetlanym wyświetlaczem LCD |  |
|  | Wbudowana pamięć gwarantująca bezpieczeństwo i automatyczną rejestrację kopii pomiarów oraz możliwość przeglądania danych, ich kopiowania i archiwizacji |  |
|  | Obciążenie maksymalne 500 kg |  |
|  | Dokładność odczytu 200 g |  |
|  | Zakres tary – 500 kg |  |
|  | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) |  |
|  | Zasilanie 100 240 V AC 50/60 Hz + akumulator |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym do 8 godzin |  |
|  | Temperatura pracy 0 +40 C |  |
|  | Wilgotność względna powietrza 10% 85% RH bez kondensacji |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)

**Pakiet nr 2 – Wózek transportowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Wózek transportowy dla pacjentów** **w obrębie bloku operacyjnego** |  |
|  | Całkowita długość do 210 cm |  |
|  | Całkowita szerokość do 79 cm |  |
|  | Zakres regulacji wysokości od 57 cm do 90 cm |  |
|  | Regulacja wysokości oparcia  |  |
|  | Maksymalne obciążenie 250 kg |  |
|  | Średnica kół 200 mm |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)