***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Taborety medyczne** | **12 szt. takich samych** |
|  | Obrotowe z wyściełanym siedziskiem |  |
|  | Tapicerka ze skóry syntetycznej |  |
|  | Chromowana podstawa jezdna  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 135 kg |  |
|  | Regulowana wysokość od 50 cm do 69 cm |  |
|  | Szerokość siedziska 35 cm |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)