***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Mankiet ciśnieniowy do worków**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Mankiet ciśnieniowy do worków** | **20 takich samych** |
|  | pasujący do worków o pojemności 500 ml |  |
|  | wykonany z materiału zapewniające łatwe czyszczenie i dezynfekcję materiału |  |
|  | wykonany z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu |  |
|  | możliwość zawieszenia mankietu na stojaku jezdnym |  |
|  | haczyk wewnątrz mankietu do zawieszenia worka z płynem |  |
|  | mankiet rozpinany i zapinany na rzep w celu umieszczenia w nim worka |  |
|  | wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu i zawór spustowy z widocznym i wyczuwalnym oznaczeniem pozycji „off” |  |
|  | wyposażony w manometr mocowany na rzep, wyskalowany w mmHg, zakres 0-700 mmHg, z podziałką co 100 mmHg, z wyraźnym oznaczeniem barwnym wartości 300 mmHg |  |
|  | wyposażony w manometr z wyraźnym oznaczeniem pola dla wysokich ciśnień |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)