**Załącznik nr 3 do zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Konserwacja urządzeń chłodniczych (tj. do przechowywania krwi, leków,** **osocza, środków farmakologicznych, zwłok oraz żywności)według niżej wymienionych potrzeb:**

**Wykonywanie czynności konserwacyjnych podanych przez producenta w instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia np. regulacja części chłodniczej i elektrycznej, czyszczenie/udrażnianie skraplaczy, wymiana żarówek, konserwacja uszczelek. W trakcie trwania umowy wykonanie raz na kwartał przeglądu 38 urządzeń służących
do przechowywania krwi, leków, osocza, środków farmakologicznych, zwłok oraz raz na rok 40 urządzeń służących do przechowywania żywności.**