ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych wraz z konserwacją, usuwaniem usterek i dokonywaniem napraw bieżących na okres 24 miesięcy. Przedmiot obejmuje:

- Kontrolę przewodów kominowych zgodnie z przepisami – 644 szt./ na rok

- Czyszczenie przewodów kominowych – 644 szt./ na rok

- Udrożnienie przewodu kominowego – 30 szt./ na rok

- Wymianę kratek wentylacyjnych – 80 szt.

- Wymiana drzwiczek – 30 szt.

- Montaż nasad volper  – 30 szt.

- Montaż nasad turbowentylator – 30 szt.

- Wymiana rozet – 20 szt.

- Zabezpieczenie przewodów wentylacyjnych – 644 szt./ na rok

- Budowa kominów wentylacyjnych z rur ocieplonych – 6 szt.

- Naprawy dekarskie z materiałem własnym (papa, lepik, rynny, itp.)