***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Ssaki akumulatorowo-sieciowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Ssaki akumulatorowo-sieciowe** | **3 szt.** |
|  | tryb pracy: akumulatory i sieciowy |  |
|  | czas pracy akumulatora: 40-60 min |  |
|  | zabezpieczenie przed przepełnieniem |  |
|  | wskaźnik ciśnienia |  |
|  | regulacja siły ssania |  |
|  | kompaktowy rozmiar |  |
|  | waga do 5 kg |  |
|  | butla zbiorcza z możliwością sterylizacji |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)