***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Czujnik do monitorów MINDRAY** | **10 szt.** |
|  | Wielokrotnego użytku |  |
|  | Do pomiaru saturacji |  |
|  | Silikonowy |  |
|  | Przeznaczony dla dorosłych |  |
|  | Długość 3m |  |
| 2 | **Czujnik do monitorów PHILIPS** | **20 szt.** |
|  | Wielokrotnego użytku |  |
|  | Do pomiaru saturacji |  |
|  | Silikonowy |  |
|  | Przeznaczony dla dorosłych |  |
|  | Długość 3m |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)