***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | **Rurka tracheostomijna nr 5** | **4 szt.** |
|  | Metalowa |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Przedłużona |  |
|  | Typ Luer |  |
|  | Dł. 130mm |  |
|  | Średnica 9mm  |  |
| 2 | **Rurka tracheostomijna nr 6** | **4 szt.** |
|  | Metalowa |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Przedłużona |  |
|  | Typ Luer |  |
|  | Dł. 130mm |  |
|  | Średnica 10mm  |  |
| 3 | **Rurka tracheostomijna nr 7** | **4 szt.** |
|  | Metalowa |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Przedłużona |  |
|  | Typ Luer |  |
|  | Dł. 130mm |  |
|  | Średnica 11mm  |  |
| 4 | **Rurka tracheostomijna nr 8** | **4 szt.** |
|  | Metalowa |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej |  |
|  | Przedłużona |  |
|  | Typ Luer |  |
|  | Dł. 130mm |  |
|  | Średnica 12mm  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)