**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1.** | **Wózek do transportu bielizny (2 – częściowy)** | **1 szt.** |
|  | Gumowe, stabilne kółka |  |
|  | górna, dwudzielna kuweta na akcesoria (zamiast blatu części czystej) |  |
|  | **część zamknięta (czysta)** |  |
|  | obudowa ze stałymi ścianami bocznymi |  |
|  | wymiary części zamkniętej:  ok. 1200 x 600 x 1500 mm |  |
|  | 2 x półka z wkładką aluminiową |  |
|  | 2 x drzwi |  |
|  | **część otwarta (brudna)** |  |
|  | pojemność worków: 2 x 120l +/-10% |  |
|  | 2 x składany, solidny, 120-litrowy uchwyt/statyw na worek z pałąkiem i haczykiem |  |
|  | 2 x składana podstawa pod worek z brudną bielizną |  |
|  | waga całkowita wózka ok. 30 kg |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)