**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Rejestrator ciśnienia krwi** | **2 zestawy** |
|  | Metody pomiaru: oscylometryczna i osłuchowa (Korotkova) |  |
|  | Zakres pomiaru: 25 -300 mmHg - ciśnienie; 25 - 300 bpm – tętno |  |
|  | 4 programy pomiarowe z różnym podziałem doby |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w mankiecie |  |
|  | Rejestracja do 48 godzin |  |
|  | Pamięć ok. 400 pomiarów |  |
|  | Mankiet w rozmiarze L – 1szt. w zestawie |  |
|  | Etui z paskiem – 1szt. w zestawie |  |
|  | Cztery akumulatory wraz z ładowarką w zestawie |  |
|  | Kabel USB – 1szt. w zestawie |  |
|  | Termin gwarancji min. 24 miesiące |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)