## Arkusz1
POSTĘPOWANIE ZPU 15-2023
Załącznik nr 3 do zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia (funkcja otwórz-zamknij) przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm (długość ramienia 9 mm) i 1 6mm (długość ramienia 9,5 mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300 mm. Możliwość repozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | Op. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem oraz dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi oddzielnie. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia (funkcja otwórz-zamknij) przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16 mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300 mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówki narzędzia z klipsem zabezpieczone silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | Op. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0