**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**Pakiet nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem**  | **15 sztuk** |
|  | **Nazwa/Producent** |  |
|  | **Typ/model/numer katalogowy** |  |
|  | **Nowe, niepowystawowe, wyprodukowane nie później niż w 2023r.** |  |
|  | wykonana jest z gładkiego tworzywa ABS ułatwiającego dezynfekcję oraz utrzymanie czystości |  |
|  | lekka i mobilna konstrukcja pozwalająca na łatwe manewrowanie i ustawianie przy łóżku szpitalnym |  |
|  | zwrotne, podwójne koła umożliwiające wykonywanie płynnych ruchów nawet na nierównej podłodze. Dwa z nich posiadające blokadę |  |
|  | szafka podzielona na trzy moduły |  |
|  | głęboka szuflada z możliwością odwrócenia i zwiększenia powierzchni blatu (posiadający wyznaczone miejsca na kubek i długopisy) |  |
|  | otwierana, dzielona wnęka z wyjmowaną, regulowaną półką z wycięciem umożliwiającym umieszczenie w środku dłuższych rzeczy np. butelek |  |
|  | miejsce na obuwie z otworami w podstawie (spód) |  |
|  | wieszaki do zamontowania po obu stronach (w sumie 4 szt.) |  |
|  | uchwyt na ręczniki |  |
|  | udźwig szafki ok. 25 kg  |  |
|  | rozkładany blat z udźwigiem ok. 3 kg |  |
|  | udźwig wieszaków i uchwytu na ręczniki ok. 3 kg |  |

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Stolik chirurgiczny instrumentalny typu MAYO**  | **2 sztuki** |
|  | **Nazwa/Producent** |  |
|  | **Typ/model/numer katalogowy** |  |
|  | **Nowe, niepowystawowe, wyprodukowane nie później niż w 2023r.** |  |
|  | wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 |  |
|  | wyposażony w 3 pojedyncze koła o średnicy 75 mm, wszystkie z blokadą |  |
|  | blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni z możliwością blokady obrotu |  |
|  | regulacja wysokości za pomocą podnośnika hydraulicznego w zakresie: 950-1320 mm |  |
|  | wymiary całkowite [mm]: 750 x 500 x 950-1320 mm[długość x szerokość x wysokość] |  |
|  | udźwig ok. 30kg |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pieczątka i podpis Wykonawcy lub podpis elektroniczny)