## Arkusz1
ZPU 13-2024 Załącznik nr 3 do zapytania - Formularz asortymentowo-cenowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy
1 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 14G X 10CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 14G X 16CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 16G X 10CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 16G X 16CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 18G X 10CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 18G X 16CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 18G X 20CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 18G X 25CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 20G X 10CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 20G X 16CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyrząd do biopsji do wykonywania biopsji gruboigłowej przeznaczonym do jednokrotnego użycia. Dostępny w kilku wersjach różniących się średnicą igły i jej długością. Przyciski uruchamiające boczny i tylny, oznaczone odpowiednim kodem barwnym w zależności od średnicy igły, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, długość strzału 22mm, rozmiary igly 0,9-2,1 mm, rozmiar długości wycinka od 1,8-1,9 cm, waga pistoletu: 90-130g, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 20G X 20CM X 22MM | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z dwuczęściowego urządzenia: kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymielementami blokującymi na dystalnej końcówce. Dostępny w rożnych długościach. Drut do stosowania jako prowadnik do nakierowania biopsji chirurgicznych. Wprowadzenie kotwicy pod kontrolą USG, RTG, TK itp. Drut do lokalizacji umożliwiający w razie potrzeby zmianę jego położenia po założeniu. | 20 g x 5.7 cm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z dwuczęściowego urządzenia: kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymielementami blokującymi na dystalnej końcówce. Dostępny w rożnych długościach. Drut do stosowania jako prowadnik do nakierowania biopsji chirurgicznych. Wprowadzenie kotwicy pod kontrolą USG, RTG, TK itp. Drut do lokalizacji umożliwiający w razie potrzeby zmianę jego położenia po założeniu. | 20 g x 7.7 cm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z dwuczęściowego urządzenia: kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymielementami blokującymi na dystalnej końcówce. Dostępny w rożnych długościach. Drut do stosowania jako prowadnik do nakierowania biopsji chirurgicznych. Wprowadzenie kotwicy pod kontrolą USG, RTG, TK itp. Drut do lokalizacji umożliwiający w razie potrzeby zmianę jego położenia po założeniu. | 20 g x 10.7 cm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w piersiach, składający się z dwuczęściowego urządzenia: kaniuli igłowej z integralnym żeńskim kielichem z zamknięciem typu Luer oraz drutu lokalizacyjnego z podwójnymielementami blokującymi na dystalnej końcówce. Dostępny w rożnych długościach. Drut do stosowania jako prowadnik do nakierowania biopsji chirurgicznych. Wprowadzenie kotwicy pod kontrolą USG, RTG, TK itp. Drut do lokalizacji umożliwiający w razie potrzeby zmianę jego położenia po założeniu. | 20 g x 13.7 cm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą mammografu. -Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum15 wycinków. -Funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści. -Możliwosć podania środka anestetycznego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Możliwosć podania znacznika tkankowego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Posiadająca kalibrację igły biopsyjnej przy instalacji igły kompatybilnej z rękojeścią. | 10G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą mammografu. -Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum15 wycinków. -Funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści. -Możliwosć podania środka anestetycznego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Możliwosć podania znacznika tkankowego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Posiadająca kalibrację igły biopsyjnej przy instalacji igły kompatybilnej z rękojeścią. | 12G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Igła do biopsji mammotomicznej piersi pod kontrolą USG oraz pod kontrolą mammografu. -Zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na materiał tkankowy, mieszczący minimum15 wycinków. -Funkcja automatycznego obrotu igły 360 stopni przy nieruchomej rękojeści. -Możliwosć podania środka anestetycznego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Możliwosć podania znacznika tkankowego w trakcie zabiegu poprzez kanał wewnątrz igły bez konieczności jej wyciągania. -Posiadająca kalibrację igły biopsyjnej przy instalacji igły kompatybilnej z rękojeścią. | 7G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Zestaw ssąco-płuczący, umożliwiający płukanie pobranego materiału tkankowego |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Pojemnik próżniowy 1400 ml |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Znacznik tkankowy do biopsji składający się z aplikatora igły do jednorazowego użytku o ściętej końcówce zawierającego splot w kształcie pierścienia z drutu nitinolowego widoczny w USG, obrazie rentgenowskim i MRI. Splot przeznaczony do długotrwałego oznaczania tkanek na potrzeby badań radiologicznych. Aplikator wyposażony w igłę o ściętej końcówce w rozmiarze 17 G × 10 cm, z naniesionym oznaczeniami głębokości w odstępach co 1 cm oraz w blokowany tłok. Aplikator posiada czerwony wskaźnik informujący o odblokowaniu znacznika. Pierścień umieszczany w tkance przez ściętą końcówkę igły. Znacznik biopsyjny przeznaczony do wszczepiania do tkanki miękkiej w polu operacyjnym podczas otwartej biopsji chirurgicznej gruczołu sutkowego lub podczas przezskórnej biopsji gruczołu sutkowego, aby oznaczyć radiograficzne miejsce przeprowadzenia zabiegu biopsji. | 17 g x 10 cm | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego składa się z aplikatora jednorazowego użytku, zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które ulegają wchlonięciu w ciągu 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu, BioDur 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stale wzmocnienie przy USG. Polimer nie ulega wchłonięciu. Marker z 1 polietylenoglikolową PEG peletką. | 7G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego składa się z aplikatora jednorazowego użytku, zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które ulegają wchlonięciu w ciągu 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu, BioDur 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stale wzmocnienie przy USG. Polimer nie ulega wchłonięciu. Marker z 1 polietylenoglikolową PEG peletką. | 7G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego składa się z aplikatora jednorazowego użytku, zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które ulegają wchlonięciu w ciągu 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu, BioDur 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stale wzmocnienie przy USG. Polimer nie ulega wchłonięciu. Marker z 1 polietylenoglikolową PEG peletką. | 10G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego składa się z aplikatora jednorazowego użytku, zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które ulegają wchlonięciu w ciągu 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu, BioDur 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stale wzmocnienie przy USG. Polimer nie ulega wchłonięciu. Marker z 1 polietylenoglikolową PEG peletką. | 10G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego składa się z aplikatora jednorazowego użytku, zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które ulegają wchlonięciu w ciągu 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu, BioDur 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stale wzmocnienie przy USG. Polimer nie ulega wchłonięciu. Marker z 1 polietylenoglikolową PEG peletką. | 12G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Znacznik tkanki gruczołu sutkowego składa się z aplikatora jednorazowego użytku, zawierający 3 wchłanialne krążki wykonane z kwasu poliglikolowego (PGA), które ulegają wchlonięciu w ciągu 12 tygodni. Środkowy krążek zawiera drut wykonany z tytanu, BioDur 108 z wplecionym polialkoholem winylowym (PVA) zapewniającym stale wzmocnienie przy USG. Polimer nie ulega wchłonięciu. Marker z 1 polietylenoglikolową PEG peletką. | 12G | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | System do biopsji piersi, autonomiczne urządzenie do biopsji, służące do pobierania wielu próbek/wycinków przy jednokrotnym wprowadzeniu, przeznaczone do stosowania pod kontrolą obrazowania ultradźwiękowego. Urządzenie umożliwia pobranie i przechowywanie wielu próbek przy jednokrotnym wprowadzeniu sondy. Elementy systemu do biopsji piersi używane łącznie, umożliwiają bezpieczne pobieranie próbek w celu badań diagnostycznych podczas wykonywania biopsji piersi. Urządzenie składa się z zasilanego akumulatorowo manipulatora wielokrotnego użytku oraz sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm i pojemnikiem na próbki. System do biopsji piersi przeznaczony do pobierania próbek tkanki z piersi lub węzłów chłonnych pachowych do analizy diagnostycznej zmian w piersi. System do biopsji piersi do dostarczania tkanki gruczołu sutkowego do badań histologicznych przy częściowym lub całkowitym usunięciu obrazowanej zmiany. Kalibracja systemu do biopsji piersi trwa w przybliżeniu do 10 sekund. |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm, 10G. Przestrzeń martwa: 0,7 cm |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm, 12G. Przestrzeń martwa: 0,5 cm |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | sondy jednorazowego użytku z igłą o długości użytkowej 10 cm, 14G. Przestrzeń martwa: 0,4 cm |  | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0