## Arkusz1
ZPU 34-2024 Załącznik nr 2 do zapytania - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy
1 | Moduł do ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca małoinwazyjną metodą PiCCO: Moduł kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami GE Carescape Realizacja ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, Wykorzystywanie do pomiaru 2 dostępów naczyniowych (żyła główna górna i tętnica udowa), Pomiar premiowany 8 punktami w skali TISS-28, Funkcja obliczeń hemodynamicznych, Przedstawianie danych w formie liczbowej i graficznej, Zestaw akcesoriów wielorazowych do podłączenia zestawów pomiarowych. | Szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Pakiet nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy
1 | Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych: Możliwość bezpiecznego stosowania do przepływowego podgrzewania krwi i płynów, Możliwość stosowania na aparatach Braun Intrafix SafeSet Basic podst. aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych 180 cm Wyposażony w wielorazowy, możliwy do dezynfekcji, elastyczny przewód grzewczy przeznaczony do ogrzewania jednorazowego aparatu do przetoczeń płynów, Dokładność na poziomie +-1%, Wyposażony w wyświetlacz temperatury, System ostrzegania o awarii, Zabezpieczenie przed przegrzaniem - automatyczny wyłącznik, Czas nagrzewania <2 minuty, Wydajność ogrzewania min. 25ml/min, Możliwość mocowania na stojaku, Nie wymaga dodatkowego sprzętu jednorazowego, Nie wymaga zawijania aparatu do przetoczeń w urządzeniu. | Szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Pakiet nr 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy
1 | Pompa endoskopowa płucząca Zbiornik wody o pojemności min. 2 litry Element pompujący rolkowy Sterowanie pracy pompy z włącznika nożnego Płynna (bezstopniowa) regulacja przepływu Możliwość chemicznej dezynfekcji elementów pompy Zasilanie 230V, 50Hz Wymagana kompatybilność z endoskopami firmy Olympus będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Pakiet nr 4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta | 1. Nazwa handlowa 2. Nr katalogowy
1 | Moduł do EEG: Moduł kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami GE Carescape, Zapewnia pomiar 4 kanałów EEG, Analiza widmowa za pomocą szybkiej transformacji, Fouriera i wyświetlanie skompresowanej macierzy widmowej (CSA), Uwzględnia pomiar słuchowych potencjałów wywołanych (AEP). | Szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem | 0 | 0