## Arkusz1
Załącznik nr 2 – Oferowane parametry techniczne
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametr oferowany (PROSZĘ WSKAZAĆ)
1. | 3 tryby zasilania w wodę: kanał instrumentu, strumień wody i wyrób stosowany w zabiegach endoskopowych | TAK/podać
2. | Ciśnienie wody na wejściu 0,3 MPa | TAK/podać
3. | Natężenie przepływu wody:
| Podczas korzystania z przewodu do kanału instrumentu lub przewodu jednorazowego użytku do kanału instrumentu: ok 400 - 700 ml/min; | TAK/podać
| Podczas korzystania z przewodu do strumienia wody lub przewodu jednorazowego użytku do strumienia wody: ok 60 - 190 ml/min; | TAK/podać
| Podczas korzystania z przewodu jednorazowego użytku do wyrobów stosowanych w terapii: ok 80 - 190 ml/min. | TAK/podać
4. | Maksymalne natężenie przepływu wody:
| Podczas korzystania z przewodu do kanału instrumentu lub przewodu jednorazowego użytku do kanału instrumentu: ok 840 ml/min; | TAK/podać
| Podczas korzystania z przewodu do strumienia wody lub przewodu jednorazowego użytku do strumienia wody: ok 220 ml/min; | TAK/podać
| Podczas korzystania z przewodu jednorazowego użytku do wyrobów stosowanych w terapii: ok 209 ml/min. | TAK/podać
5. | Typ pompy: Pompa perystaltyczna. | TAK/podać
6. | Pojemność zbiornika: 2000 ml. | TAK/podać
7. | Zasada obsługi Włączanie/wyłączanie przełącznikiem nożnym. | TAK/podać
8. | Regulacja natężenia przepływu: bezstopniowa, ciągła, zmienna. | TAK/podać
9. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać
Wymagana kompatybilność z endoskopami firmy Olympus będącymi na wyposażeniu Zamawiającego.