## Arkusz1
OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Lp. | Parametry techniczne/opis | Parametry wymagane | Parametr oferowany (PROSZĘ WSKAZAĆ)
1. | Szafka przyłóżkowa z obrotowym blatem 10 szt. | TAK/podać
2. | Konstrukcja szafki wykonana jest z blachy stalowej malowanej proszkowo. | TAK/podać
3. | Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym. | TAK/podać
4. | Blat boczny o wymiarach: ok. 550x340 mm z regulowaną wysokością ok. 900-1030 mm. | TAK/podać
5. | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorze niebieskim wodnym. | TAK/podać
6. | Szafka odporna na dezynfekcje i ścieranie. | TAK/podać
7. | Szerokość - ok. 560 mm | TAK/podać
8. | Głębokość - ok. 430 mm | TAK/podać
9. | Wysokość - ok. 840 mm | TAK/podać
10. | Koła o średnicy 50 mm ( 2 z hamulcami ) | TAK/podać
20. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/podać