## Arkusz1
ZPU 51-2024 Załącznik nr 2 do zapytania - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Maski pełnotwarzowe do wentylacji nieinwazyjnej Maski do prowadzenia wentylacji w sposób nieinwazyjny z użyciem respiratora, aparatu BIPAP; Przezroczysta maska pełnotwarzowa (obejmująca oczy, nos i usta); Maska wyposażona w dwa porty: 1) stały (nie wymienny) port wdechowy tupu męskiego 2) otwór w masce na port wydechowy, w który można włożyć: a) kolanko bez pasywnego portu wydechowego, ani zastawki bezpieczeństwa b) kolanko z pasywnym portem wydechowym i zaworem antyuduszeniowym c) kolanko bez pasywnej zastawki wydechowej ze szczelnym otworem pozwalającym na wykonanie bronchoskopii lub wykonanie zabiegu aparatem ebus d) kolanko umożliwiające usuwanie nadmiaru CO2 – celem wyeliminowania oddechu zwrotnego; Obrót kolanka w porcie wydechowym 360 stopni względem powierzchni maski; Opcjonalnie możliwość wyposażenia maski w akcesoria pozwalające na wentylację pacjenta w trybie CPAP tlenem z zewnętrznego źródła tlenu – maska wyposażona w zestaw wykorzystujący efekt Venturiego, zastawkę PEEP oraz manometr; Pięciopunktowa uprząż do mocowania maski pozwalająca na równomierne przyleganie maski. [3 punkty na górnej krawędzi maski (jedna po środku maski + 2 na skrajach górnej krawędzi), 2 po bokach na wysokości pod uchem] U góry mocowanie uprzęży na rzepy – po bokach na haczyki, a haczyki rzepami; Wysoki poziom elastyczności korpusu maski pozwalający na dokładne jej przyleganie do konturu twarzy (korpus maski odginający się pod naciskiem palców); System pozwalający na uzyskanie efektu samouszczelniania się maski polegający na tym, że membrana okalająca maskę od strony pacjenta jest cieńsza w porównaniu do tej połączonej z maską – powietrze wchodzące pod maskę powoduje, że cieńsza cześć membrany szczelnie przylega do twarzy doprowadzając do uzyskania efektu samouszczelnienia; Maska wyposażona w port pozwalający na odżywianie pacjenta; Maska wyposażona, w jej wnętrzu, w dyfuzor, na wylocie portu wdechowego, zapobiegający bezpośredniemu dmuchaniu powietrza na twarz pacjenta; Maska dostarczana w następującej konfiguracji : - korpus maski - uprząż 1 szt. - kolanko portu wydechowego do podłączenia do respiratora - kolanko z pasywnym portem wydechowym - instrukcja obsługi - dyfuzor - przymiar pozwalający na dobranie odpowiedniej wielkości maski dla pacjenta - zatyczka portu wdechowego; Maska współpracująca ze wszystkimi typami respiratorów: - z układami pacjenta dwururowymi z łącznikiem typu „Y”, - z układami dwururowymi bez łącznika typu „Y”, - z układami jednorurowymi z aktywną zastawką wydechową - z aparatami typu BIPAP (pasywna zastawka wydechowa). | S | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | L | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | XL | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
Pakiet nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa producenta
1 | Maska przeciekowa. Maska ustno-nosowa niewentylowana. Posiada złącze żeńskie 22mm. Przeznaczona do wentylacji pacjentów >30 kg. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: XS,S,M,L. Złożona z 5 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko, klips z mechanizmem szybkiego uwalniania. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej - 90 °C Przez 5 min. Uprząż mocowana na haczyki w dolnej i górnej części ramki. Objętość martwa 214 ml (rozm. L). Zakres ciśnień terapeutycznych: 0-40 cmH2O | S | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | L | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Maska ustno-nosowa wentylowana z poduszeczką silikonową o podwójnych ściankach z technologią, która przystosowuje się do ruchu pacjenta podczas snu. Maska z podporą czołową, z pokrętłem z 24 ustawieniami dopasowującymi do twarzy, dla uzyskania szczelności i komfortu. Z kolankiem zatrzaskowym obracającym się o 360 stopni. Z systemem klipsów ułatwiających ponowne dopasowanie. Z łatwo dostępnymi portami do podłączenia tlenu zapewniającymi wygodne monitorowanie i dostarczanie tlenu. Zakres ciśnień terapeutycznych 4-40 cmH2O. Objętość martwa: 242 mL (rozmiar L). Przepływ 41 l/min dla 12 cmH2O i 54 l/min dla 20 cmH2O. Dostępna w rozmiarach XS, S, M, L. | M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | L | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | XL | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Maska ustno-podnosowa wentylowana. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: S,M. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska umożliwia pacjentowi noszenie okularów. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej - 90–93°C przez 5 do 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-30 cm H2O. Przepływ 37 l/min dla 10 cm H2O; 54 l/min dla 20 cmH2O. | S | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0